Как обеспечить пожарную безопасность электропроводки в квартире и доме

Согласно исследованиям, неисправная электропроводка в доме или квартире опасна, прежде всего, не из-за риска поражения электрическим током, а из-за перспективы возникновения пожара. Поэтому при проектировании электрической проводки необходимо обращаться к специализированным проектным организациям, а при монтаже и эксплуатации - не забывать о некоторых мерах, способных обеспечить пожарную безопасность.

При монтаже электрической проводки необходимо выполнять следующие меры, обеспечивающие пожарную безопасность:

- работы должны вестись в соответствии с проектом;

- кабельная продукция, используемая для монтажа, должна быть сертифицирована. Использование кабелей неизвестного происхождения запрещается.

- все соединения жил кабелей должны выполняться в монтажных и распределительных коробках при помощи сертифицированных сжимов. Скрутки проводов не допускаются категорически.

- по завершении монтажа необходимо обеспечить доступ к распределительным коробкам для последующего обслуживания и проверки контактов.

Для обеспечения пожарной безопасности, в процессе эксплуатации электропроводки нужно выполнять следующие:

- систематически производить проверку соединений жил в распределительных коробках. Своевременно обнаруженный плохой контакт поможет избежать многих проблем.

- следить за состоянием зажимных контактов розеток, вовремя менять изношенные розетки и не допускать эксплуатацию искрящих штепсельных разъемов.

- не оставлять без присмотра включенные нагревательные приборы – утюги, электрообогреватели, мощные лампы и так далее.

- не злоупотреблять использованием тройников и удлинителей.

Энергонадзор обращает внимание, что соблюдение этих мер поможет избежать опасности возникновения пожара, а значит, обезопасит вашу жизнь и жизнь ваших близких.