| Фiлiял дзяржаўнай ўстановы «Дзяржаўны энергетычны i газавы нагляд» па Гомельскай вобласцi Жлобiнскае міжраённае аддзяленне Чачэрская раённая энергагазінспекцыя вул. Працоўная, 18, 247152 г. Чачэрск тэл./факс +375 2332 7 72 26, тэл. +375 2332 2 90 66 e-mail: chechersk@gosenergogaznadzor.by |  | Филиал государственного учреждения «Государственный энергетический и газовый надзор» по Гомельской области Жлобинское межрайонное отделение Чечерская районная энергогазинспекция ул. Трудовая, 18, 247152 г. Чечерск тел./факс +375 2332 7 72 26, тел. +375 2332 2 90 66 e-mail: chechersk@gosenergogaznadzor.by |
| --- | --- | --- |
| __08.02.2022__№_________________ | Руководителю ______________________________ ______________________________ |
| На № _________ ад _________________ |  |

Информационное письмо № 1-2022

«О мерах безопасности при организации и проведении

Республиканского Референдума»

В связи с приближающимся днем проведения Республиканского Референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь, проводимого 27 февраля 2022 года, Госэнергогазнадзор ПРЕДЛАГАЕТ:

1. К подключению электрооборудования и электроаппаратуры допускать только лиц соответствующей профессии, специальности и квалификации, прошедших обучение, инструктаж, практическое обучение на рабочем месте, проверку знаний по вопросам охраны труда.

2. Обеспечить установку устройств защитного отключения (УЗО) на групповых линиях, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов.

3. Обеспечить контроль соблюдения нормативных правовых актов, регламентирующих требования к устройству и безопасной эксплуатации электроустановок, требований эксплуатационных документов.

4. Укомплектовать энергослужбы квалифицированным персоналом, а также назначить лицо, ответственное за электрохозяйство, для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации электроустановок.

5. Обеспечить своевременное и качественное техническое обслуживание, планово-предупредительные ремонты и профилактические испытания электроустановок.

6. При подключении электроприборов и электроаппаратуры ЗАПРЕТИТЬ:

6.1. Использование удлинителей с двухполюсными вилками и розетками без заземляющего контакта для оборудования, требующего заземления (зануления);

6.2. Использование самодельных или неисправных удлинителей;

6.3. Неэлектротехническому персоналу разбирать удлинители и проводить какой-либо ремонт проводов и штепсельных соединений;

6.4. Наращивание удлинителей или использование двух и более удлинителей для подключения электроприемников;

6.5. Перегружать удлинители сверх номинального тока, указанного на розетке и вилке штепсельного разъема.

Начальник Чечерской районной

энергогазинспекции Жлобинского

межрайонного отделения					В.Г. Колбасов