| Фiлiял дзяржаўнай ўстановы «Дзяржаўны энергетычны i газавы нагляд» па Гомельскай вобласцi Жлобiнскае міжраённае аддзяленне Чачэрская раённая энергагазінспекцыя вул. Працоўная, 18, 247152 г. Чачэрск тэл./факс +375 2332 7 72 26, тэл. +375 2332 2 90 66 e-mail: chechersk@gosenergogaznadzor.by |  | Филиал государственного учреждения «Государственный энергетический и газовый надзор» по Гомельской области Жлобинское межрайонное отделение Чечерская районная энергогазинспекция ул. Трудовая, 18, 247152 г. Чечерск тел./факс +375 2332 7 72 26, тел. +375 2332 2 90 66 e-mail: chechersk@gosenergogaznadzor.by |
| --- | --- | --- |
| __12.08.2022__№___22-61/____ | Руководителю ___________________________ |

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 12-2022

«Об организации эксплуатации электроустановок»

11 мая 2021 года в чердачном помещении здания Будславского костёла Вознесения Пресвятой Девы Марии произошёл пожар. Так как дата возникновения пожара совпала с периодом проведения ремонтных работ, есть основания полагать, что была нарушена целостность труб или осветительных коробок для подключения временной электропроводки, так как другие источники электроснабжения на месте возникновения пожара отсутствовали.

В целях недопущения возникновения пожара вследствие функционирования электроустановок в аварийном режиме, а также для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации электроустановок, содержания их в исправном состоянии следует строго руководствоваться ТКП 181-2009 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», в соответствии с которыми  должно быть:

назначено лицо, ответственное за электрохозяйство и лицо, его замещающее на период длительного отсутствия, либо заключен договор со специализированной организацией на эксплуатацию электроустановок;

организовано ведение необходимой документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок;

организовано проведение своевременного и качественного ремонта электроустановок, профилактических испытаний;

организовано присвоение (подтверждение) группы по электробезопасности электротехническому персоналу, соответствующие инструктажи и проверка знаний по вопросам охраны труда;

обеспечено правильность допуска персонала сторонних организаций к работам в действующих электроустановках;

обеспечено выполнение требований ТКП 427-2022 «Электроустановки. Правила по обеспечению безопасности при эксплуатации»;

обеспечено выполнение предписаний органа госэнергогазнадзора и энергоснабжающих предписаний в установленные сроки;

персонал должным быть обеспечен испытанными средствами электрозащиты в соответствии с требованиями ТКП 290-2010 «Правила применения и содержания средств защиты, используемых в электроустановках».

Ввод в эксплуатацию вновь смонтированных и реконструируемых  электроустановок производить только после проведения инспектором  госэнергогазнадзора осмотра электроустановок для определения возможности их ввода в эксплуатацию (п.п. 41 и 43 «Правил электроснабжения», утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17.10.2011 №1394).

Начальник Чечерской районной

энергогазинспекции Жлобинского

межрайонного отделения                                                     В.Г. Колбасов