| Фiлiял дзяржаўнай ўстановы «Дзяржаўны энергетычны i газавы нагляд» па Гомельскай вобласцi Жлобiнскае міжраённае аддзяленне Чачэрская раённая энергагазінспекцыя вул. Працоўная, 18, 247152 г. Чачэрск тэл./факс +375 2332 7 72 26, тэл. +375 2332 2 90 66 e-mail: chechersk@gosenergogaznadzor.by |  | Филиал государственного учреждения «Государственный энергетический и газовый надзор» по Гомельской области Жлобинское межрайонное отделение Чечерская районная энергогазинспекция ул. Трудовая, 18, 247152 г. Чечерск тел./факс +375 2332 7 72 26, тел. +375 2332 2 90 66 e-mail: chechersk@gosenergogaznadzor.by |
| --- | --- | --- |
| __07.02.2023__№___20-58/_______ | Руководителю __________________________ |
| На № _________ ад _________________ |  |

Информационное письмо № 1-2023

«Об обеспечении бесперебойного электроснабжения электроустановок

в период пропуска весеннего паводка 2023 года»

В целях подготовки к безаварийному пропуску весеннего половодья и предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением объектов энергоснабжения, Вам необходимо:

- Разработать план организационно-технических мероприятий по обеспечению бесперебойной работы электро- и (или) теплоустановок в период  прохождения весеннего паводка.

- Провести испытания электрооборудования (электрофизические испытания и измерения электроустановок) в соответствии с требованиями ТКП 181.

- Обеспечить наличие и исправное техническое состояние дренажных устройств и средств водоотлива, стационарных и передвижных насосов, инструмента, необходимых для предотвращения и оперативной ликвидации возможных подтоплений электросетевых объектов.

- Провести внеплановый осмотр воздушных линий электропередачи и трансформаторных подстанций, находящихся на территории возможного подтопления. При необходимости привести в исправное техническое состояние.

- Обеспечить надежность электроснабжения объектов с электроприемниками I и I особой категории.

- Привести в исправное техническое состояние автономные резервные источники электроснабжения и обеспечить наличие необходимого запаса топлива для них. Провести тренировки с персоналом, обслуживающим указанные источники электроснабжения.

- Восстановить поврежденные кабельные линии электропередачи до наступления паводка.

- В случае необходимости согласовать с РЭС проведение земляных работ, связанных с созданием траншей и обходных путей для пропуска воды.

- В период паводка не выводить в плановый ремонт резервные ВЛ, КЛ и другое оборудование.

- Рассмотреть вопрос об отключении незадействованных электроустановок, подверженных подтоплению.

- В случае необходимости предусмотреть оборудование точки подключения автономного источника для повышения надёжности электроснабжения ответственных объектов.

Начальник Чечерской РЭГИ

Жлобинского МРО                                                                        В.Г. Колбасов