| Фiлiял дзяржаўнай ўстановы «Дзяржаўны энергетычны i газавы нагляд» па Гомельскай вобласцi Жлобiнскае міжраённае аддзяленне Чачэрская раённая энергагазінспекцыя вул. Працоўная, 18, 247152 г. Чачэрск тэл./факс +375 2332 7 72 26, тэл. +375 2332 2 90 66 e-mail: chechersk@gosenergogaznadzor.by |  | Филиал государственного учреждения «Государственный энергетический и газовый надзор» по Гомельской области Жлобинское межрайонное отделение Чечерская районная энергогазинспекция ул. Трудовая, 18, 247152 г. Чечерск тел./факс +375 2332 7 72 26, тел. +375 2332 2 90 66 e-mail: chechersk@gosenergogaznadzor.by |
| --- | --- | --- |

| от 23.03.2023 г. № _______ | Руководителю организации __________________________ |  |
| --- | --- | --- |

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 4-2023

О внесении изменений в Правила подготовки организаций к отопительному

сезону, его проведения и завершения и Правила теплоснабжения

Чечерская районная энергогазинспекция филиала Госэнергогазнадзора по Гомельской области информирует Вас о том, что постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 октября 2022 года №726 внесены изменения в Правила подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.05.2020 года №286 и Правила теплоснабжения, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.09.2019 года №609.

В Правила подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения внесены изменений:

- в части сроков разработки планов организационно-технических мероприятий по подготовке к ОЗП;

- порядка проведения испытаний тепловых сетей, теплоустановок и т.д.;

- проведению работ по техническому обслуживанию;

- о создании приказа по проверке готовности теплоисточников и теплоиспользующих установок к работе в ОЗП;

- регистрации и прекращении регистрации паспортов готовности теплоисточников и потребителей тепловой энергии к работе в ОЗП.

На основании вышеуказанного Вам необходимо:

- организовать изучение Правил подготовки к отопительному сезону, его проведения и завершения и Правил теплоснабжения административно–техническим персоналом, осуществляющим эксплуатацию и подготовку теплоисточников и потребителей тепловой энергии к работе в ОЗП.

Начальник районной

энергогазинспекции                                                  В.Г. Колбасов