| Фiлiял дзяржаўнай ўстановы «Дзяржаўны энергетычны i газавы нагляд» па Гомельскай вобласцi Жлобiнскае міжраённае аддзяленне Чачэрская раённая энергагазінспекцыя вул. Працоўная, 18, 247152 г. Чачэрск тэл./факс +375 2332 7 72 26, тэл. +375 2332 2 90 66 e-mail: chechersk@gosenergogaznadzor.by |  | Филиал государственного учреждения «Государственный энергетический и газовый надзор» по Гомельской области Жлобинское межрайонное отделение Чечерская районная энергогазинспекция ул. Трудовая, 18, 247152 г. Чечерск тел./факс +375 2332 7 72 26, тел. +375 2332 2 90 66 e-mail: chechersk@gosenergogaznadzor.by |
| --- | --- | --- |

| от ___________ № ________ | Руководителю организации ________________________________ |  |
| --- | --- | --- |

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 2-2024

по розничной торговле на избирательных участках

При использовании объектов выездной торговли на избирательных участках, во избежание возникновения пожаров, аварий, несчастных случаев с людьми необходимо:

1. Предусмотреть применение УЗО в электроустановках объектов розничной торговли;

2. Исключить прокладку электрических кабелей, проводов  и удлинителей по полу в местах массового пребывания людей;

3. Провести испытание всех имеющихся удлинителей на целостность изоляции, проверить целостность провода защитного заземления между заземляющим контактом штепсельной вилки и заземляющим контактом розетки.

4. Запретить:

4.1. Использование удлинителей с двухполюсными вилками и  розетками без заземляющего контакта для оборудования, требующего заземления (зануления);

4.2. Использование самодельных или неисправных удлинителей;

4.3. Наращивание удлинителей или использование двух и более удлинителей для подключения токоприемников;

4.4. Перегружать удлинители сверх номинального тока, указанного на розетке и вилке штепсельного разъема.

Начальник районной энергогазинспекции

Чечерской районной энергогазинспекции

Жлобинского межрайонного отделения

филиала Госэнергогазнадзора по Гомельской

области, государственный инспектор

по энергетическому и газовому надзору                                         В.Г. Колбасов