МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

#### ФИЛИАЛ ГОСЭНЕРГОГАЗНАДЗОРА ПО ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Чечерская районная энергогазинспекция

г. Чечерск, ул. Трудовая, 18, тел. (02332) 7-72-26

Руководителю ________________________

_____________________________________

Информационное письмо № 4-2021

«О мероприятиях по подготовке электроустановок к работе в пожароопасный период»

С наступлением весенне-летнего периода и установления положительной среднесуточной температуры воздуха резко осложняется обстановка с пожарами и возгораниями.

В целях обеспечения надежной и бесперебойной работы электроустановок в пожароопасный период лицам, ответственным за электрохозяйство, необходимо:

• обеспечить своевременное проведение профилактических осмотров и планово-предупредительных ремонтов электрооборудования и своевременное устранение нарушений правил эксплуатации электроустановок потребителей, могущих привести к пожарам и возгораниям;

• следить за правильностью применения и выбора кабелей, проводов, двигателей, светильников и другого электрооборудования в зависимости от класса пожаро- и взрывоопасности помещений и условий среды;

• систематически контролировать и поддерживать в исправном состоянии аппараты защиты от коротких замыканий и перегрузок, устройства молниезащиты;

• организовывать обучение и инструктаж электротехнического персонала по вопросам пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок;

• обеспечивать исправность средств для ликвидации пожаров в электроустановках и кабельных сооружениях;

• провести дополнительные осмотры линий электропередачи, станций и подстанций и обеспечить своевременное устранение выявленных нарушений.

Дежурный электрик (сменный электромонтер) обязан производить плановые профилактические осмотры электрооборудования, проверять наличие и исправность аппаратов защиты и принимать немедленные меры к устранению нарушений, которые могут привести к пожарам.

В целях подготовки предприятия к действиям в пожароопасный период предлагаем организовать и провести следующие мероприятия:

• разработать мероприятия по повышению надежной работы линий электропередач, подстанций, вводно-распределительных устройств.

• провести инструктажи о соблюдении мер пожарной безопасности и действиях при обнаружении пожара;

• проверить наличие и исправность первичных средства пожаротушения и  противопожарного оборудования;

• проверить наличие и исправность оборудования систем пожарной сигнализации;

• провести противопожарные тренировки;

• провести проверки противопожарного состояния складов ГСМ;

• обследовать пожарные водоемы и емкости на предмет оборудования подъездами и площадками для установки аварийно-спасательной техники, установить соответствующие знаки;

• обеспечить противопожарную защиту высоковольтных линий электропередачи. Произвести расчистку просек воздушных линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности и прилегающей к ТП, КТП, РП территории от сухой растительности.

Начальник Чечерской

районной энергогазинспекции					В.Г. Колбасов