Безопасная эксплуатация электропроводки в доме

Согласно статистике, неисправная электропроводка в доме или квартире опасна не только из-за риска поражения электрическим током, но и из-за возможности возникновения пожара. Поэтому, перед началом устройства электропроводки в доме, целесообразно обратиться в специализированную организацию для разработки проекта, а при монтаже и эксплуатации - соблюдать меры, обеспечивающие пожарную безопасность.

Кабельная продукция, используемая для монтажа, должна быть сертифицирована. Использование кабелей неизвестного происхождения запрещается. Все соединения жил кабелей должны выполняться в монтажных и распределительных коробках при помощи зажимов или клеммных соединений заводского изготовления. Скрутки проводов не допускаются. По завершении монтажа необходимо обеспечить доступ к распределительным коробкам для последующего их обслуживания и проверки контактов.

Для обеспечения пожарной безопасности в процессе эксплуатации электропроводки, нужно систематически производить проверку соединений жил кабелей в распределительных коробках, следить за состоянием зажимных контактов розеток, вовремя менять изношенные розетки и не допускать эксплуатацию искрящих штепсельных разъемов.

Необходимо помнить, что нельзя оставлять без присмотра включенными в сеть нагревательные приборы, а также злоупотреблять использованием тройников и удлинителей.
Госэнергогазнадзор обращает внимание, что соблюдение этих мер поможет избежать опасности возникновения пожара, а значит, обезопасит вашу жизнь и жизнь ваших близких.
Филиал Госэнергогазнадзора по Гомельской области

Чечерская районная энергогазинспекция

