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Информация о несчастных случаях от действия электрического тока с населением, 
произошедшие за 6 месяцев 2024 года в Республике Беларусь
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	Описание несчастного случая
	Причина несчастного случая

	В трансформаторной подстанции (ТП) организации был найден мужчина без признаков жизни. Оперативно-выездной бригадой были обнаружены следы разборки трансформатора, вентиляционные решетки на здании ТП отсутствовали, входные двери в здание ТП были не заперты на запирающее устройство.
	Противоправные действия пострадавшего, проникновение в электропомещение неэлектротехнического персонала.

	Мужчина в состоянии алкогольного опьянения, босой, перерезал электрический провод, находящийся под напряжением, пассатижами с неизолированными рукоятками и был травмирован электрическим током смертельно.
	Нарушение правил эксплуатации электроустановок.

	Женщина занималась хозяйственными делами на территории частного дома и был найдена без признаков жизни во дворе возле отходной ямы, при этом под телом погибшей находился электрический насос для откачки жидкости, подключенный к электросети. Насос имел механическое повреждение шнура сетевого кабеля.
	Нарушение правил эксплуатации бытового электроприбора.

	Мужчина, находясь на лестнице, производил работы по ремонту фронтона жилого дома после пожара. При тушении пожара дом был отключен от электрической сети автоматическим выключателем, установленным в шкафу учета. Мужчина сам включил автоматический выключатель и подал напряжение на ввод жилого дома для подключения электроинструмента, после чего коснулся рукой оголенных жил кабеля, проложенного по фронтону дома, и был поражен электрическим током смертельно. Повреждение изоляции кабеля произошло в результате пожара.
	Нарушение правил эксплуатации электроустановок.

	Женщина вывешивала белье после стирки на металлическую проволоку, которая была натянута от жилого дома до хозяйственной постройки. Провода, по которым осуществлялось электроснабжение хозяйственной постройки от жилого дома, имели повреждения и были закреплены на металлическую проволоку, используемую для развешивания белья. В момент прикосновения к проводящей проволоке, на которой появилось напряжение из-за поврежденных проводов электроснабжения, женщина получила смертельную электротравму.
	Нарушение правил эксплуатации электроустановок.

	Мужчина забрался на опору разъединителя комплектной трансформаторной подстанции и попал под напряжение в результате чего получил смертельную электротравму.
	Нарушение правил охраны электрических сетей.

	Мужчина направлялся к месту рыбной ловли по песчаной насыпи с поднятым вверх разложенным удилищем. Проходя под воздушной линией электропередачи 10 кВ, попал под напряжение.
	Нарушение правил охраны электрических сетей.

	Мужчина проложил до своей кровати самодельный удлинитель, в который подключил самодельную настольную лампу, провода которой в месте подключения выключателя были неизолированы. При повороте на бок мужчина положил ладонь левой руки на оголенные провода самодельной настольной лампы, которые находились под напряжением, в результате попал под действие электрического тока, которое продолжалось до момента отключения аппаратов защиты, установленных в доме. Мужчина получил электротравму.
	Нарушение правил эксплуатации электроустановок.

	Мужчина при ловле рыбы среди кустарников в заболоченной низине при забросе удочки приблизил ее на недопустимое расстояние к воздушной линии электропередачи 110кВ и получил ожоги. Мужчина скончался. 
	Нарушение правил охраны электрических сетей.
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