Типичны нарушения, выявляемые мобильной группой райисполкома в организациях всех сфер деятельности
за январь-сентябрь 2026 года

В январе-сентябре 2026 года мобильной группой Чечерского райисполкома посещено 72 организации. Всего выявлено 515 нарушений требований законодательства об охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности, санитарных норм и правил. 
 эксплуатируются водонагреватели без предохранительного клапана;
[bookmark: _GoBack] применяются удлинители с поврежденным корпусом, провод удлинителя имеет повреждения;
огнетушители находятся в неисправном состоянии (переосвидетельствовать);
допускается применение не инвентарных, изготовленных не по типовому проекту деревянных лестниц;
для фиксации окон, дверей, ворот в открытом положении применяются случайные предметы;
отсутствует схема движения на въезде на территорию;
на стеллажах отсутствуют надписи с указанием предельно допустимой нагрузки на каждой полке;
размещение предохранительных клапанов электроводонагревателей при их срабатывании угрожает выбросом горячей воды на людей, оборудование;
штепсельная розетка не закреплена к стене;
электрооборудование электрощитов не очищено от грязи;
площадки для сбора и хранения мусора не оборудованы либо имеют
разрушения твердого покрытия и ограждения;
осветительные приборы не содержатся в исправном состоянии (отсутствует защитная арматура осветительного прибора, перегорели лампы;
на объектах отсутствует либо недоукомплектовна аптечка первой
помощи универсальная с перечнем вложений, установленным
Министерством здравоохранения Республики Беларусь
Возможными последствиями данных нарушений может стать неосознанное нарушение работником требований по охране труда, что может привести к риску травматизма и даже гибели работников.

