Уборочные работы в охранных зонах ЛЭП
Летний сезон – время массовых сельскохозяйственных работ, которые часто организовываются вблизи линии электропередач. Как известно, территория охранной зоны ЛЭП не изымается из сельскохозяйственного оборота.

Во избежание трагедий Госнергогазнадзор в очередной раз напоминает, что запрещается:

• применение высокогабаритных машин и механизмов в охранной зоне ЛЭП без согласования с владельцем электрических сетей и наряда-допуска;

• работа стогометателя и других высокогабаритных машин под проводами воздушной линии;

• транспортировка стогов сена, соломы и других подобных грузов, остановка машин и механизмов в охранной зоне ЛЭП;

• обслуживающему персоналу находиться на автомашине, тракторе, комбайне вне кабины или защитного козырька при движении под ЛЭП.
Необходимо помнить, что при повышении температуры наружного воздуха металлические провода, за счёт линейного расширения, удлиняются. Тем самым габарит от земли до ближайшего провода ЛЭП уменьшается.
Несоблюдение правил поведения в охранных зонах приводит к несчастным случаям.

Если при проведении сельскохозяйственных работ была повреждена ЛЭП, либо была обнаружен оборванный провод, необходимо срочно сообщить диспетчеру РЭС по телефонам: 7-01-86; 8-033-901-58-06 (МТС).
